## Worksheet
1901 |  |  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
menor_preco |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO: | 1062021 | Nº Modalidade: PP0512021
|  |  | OBJETO: | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
NOME DO PARTICIPANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE:
Lote 1 AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
|  |  | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1901 | 1 | 18474 | 1 | 1036 | CAIXA MED CM 1.N2 C/LENTE COMP | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18475 | 2 | 1041 | DISJUNTOR MONOFASICO 16A | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18476 | 3 | 1042 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18477 | 4 | 1043 | DISJUNTOR MONOFASICO 40A | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18478 | 5 | 1101 | RELE FOTOEL 220 NF | 500 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18479 | 6 | 1124 | CABO PP 2X2,5 | 3000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18480 | 7 | 1128 | CABO PP 3X2,5 | 3000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18481 | 8 | 1166 | BRAÇO RETO BL 01R GALV | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18482 | 9 | 1167 | CABINHO FLEX 1,5MM | 1000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18483 | 10 | 1168 | CABINHO FLEX 10,0 MM | 1000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18484 | 11 | 1170 | CABINHO FLEX 2,5MM | 1000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18485 | 12 | 1173 | CABINHO FLEX 4,0MM | 1000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18486 | 13 | 1175 | CABINHO FLEX 6,0 MM | 1000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18487 | 14 | 1488 | CINTURÃO ELETRICISTA C/TALABARTE EM COURO | 2 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18488 | 15 | 3998 | CINTO PARQ/ABDOM (MULT 2010C) | 2 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18489 | 16 | 4001 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A | 25 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18490 | 17 | 5848 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MM X 20M | 20 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18491 | 18 | 5862 | LUMINARIA EMERGENCIA C/BAT ION 30 LED | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18492 | 19 | 6054 | DISJUNTOR MONOFASICO 25A | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18493 | 20 | 6622 | ABRAÇADEIRA BAP 3 C/ PARAFUSO P/ POSTE | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18494 | 21 | 6623 | ALÇA PERFURADA PRE-REU 16MM | 300 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18495 | 22 | 6624 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO ALUMÍNIO 10MM DN4, 1/3,99 228973 SG-4400 | 300 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18496 | 23 | 6625 | ALICATE AMPERÍMETRO SMART AC 1000A 10 MEGA ICEL AD-7890 NCV | 2 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18497 | 24 | 6626 | ALICATE PARA ELETRICISTA DESENCAPADOR DE FIOS VISE-GRIP DE 8 POLEGADAS. | 2 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18498 | 25 | 6627 | ALICATE PARA ELETRICISTA ISOLADO 100V CRV 8 | 2 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18499 | 26 | 6628 | ARMAÇÃO PRES BOW PADRÃO PADRÃO DE 1 ISOLADOR CHAPA 3/16 | 150 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18500 | 27 | 6629 | BASE P/ RELE FOTOEL 220 NF | 300 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18501 | 28 | 6630 | BOTINA PARA ELETRICISTA Nº 39 ATENDE À NR 10 SEM COMPONENTES METÁLICOS NORMA ISO 20345:2011 ABNT NBR 12561:1992. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BIQUEIRA, COMPOSITE CABEDAL, MMICRO COLARINHO NAPA 100 SINTÉTICA, FORRAÇÃO INTERNA AIR COMFORT (TECIDO NÃO TECIDO) LINGUETA NAPA 100, SINTÉTICA PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO PALMILHA HIGIÊNICA ANATÔMICA CONFORMADA SOLADO PU/PU BIDENSIDADE. | 3 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18502 | 29 | 6631 | BOTINA PARA ELETRICISTA Nº 41 ATENDE À NR 10 SEM COMPONENTES METÁLICOS NORMA ISO 20345:2011 ABNT NBR 12561:1992. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BIQUEIRA, COMPOSITE CABEDAL, MMICRO COLARINHO NAPA 100 SINTÉTICA, FORRAÇÃO INTERNA AIR COMFORT (TECIDO NÃO TECIDO) LINGUETA NAPA 100, SINTÉTICA PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO PALMILHA HIGIÊNICA ANATÔMICA CONFORMADA SOLADO PU/PU BIDENSIDADE. | 3 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18503 | 30 | 6632 | BOTINA PARA ELETRICISTA Nº 42 ATENDE À NR 10 SEM COMPONENTES METÁLICOS NORMA ISO 20345:2011 ABNT NBR 12561:1992. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BIQUEIRA, COMPOSITE CABEDAL, MMICRO COLARINHO NAPA 100 SINTÉTICA, FORRAÇÃO INTERNA AIR COMFORT (TECIDO NÃO TECIDO) LINGUETA NAPA 100, SINTÉTICA PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO PALMILHA HIGIÊNICA ANATÔMICA CONFORMADA SOLADO PU/PU BIDENSIDADE. | 3 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18504 | 31 | 6633 | CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX MULTIPLEX AL/PE 2X10MM | 5000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18505 | 32 | 6634 | CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX MULTIPLEX TRIFÁSICO AL/PE 4X10MM | 3000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18506 | 33 | 6635 | CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX MULTIPLEX AL/PE 3X10MM | 3000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18507 | 34 | 6636 | CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX MULTIPLEX AL/PE 3X16MM | 3000 | MT |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18508 | 35 | 6637 | CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 150MM | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18509 | 36 | 6638 | CONECT DER DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95-1,5-10MM CDP70 | 500 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18510 | 37 | 6639 | CONECTOR CUNHA DERIVAÇÃO COBRE SIMÉTRICO 35MM | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18511 | 38 | 6640 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 95, 16MM A 95MM | 500 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18512 | 39 | 6641 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 12MM | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18513 | 40 | 6642 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18514 | 41 | 6643 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A | 25 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18515 | 42 | 6644 | FITA ISOLANTE COMUM | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18516 | 43 | 6645 | FIXO FIO RG6 8MM | 500 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18517 | 44 | 6646 | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 1,2M-12MM | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18518 | 45 | 6647 | ISOLADOR PORCELANA RODANA 72/72 | 20 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18519 | 46 | 6648 | LÂMPADA BUL LED 40W, E-27 | 500 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18520 | 47 | 6649 | LÂMPADA DE SÓDIO 70 E-27 | 150 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18521 | 48 | 6650 | LÂMPADA LED TUBULAR 40W C/ 60CM | 300 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18522 | 49 | 6651 | LÂMPADA LED TUBULAR 40W, C/120CM | 300 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18523 | 50 | 6652 | LÂMPADA MERCÚRIO 400W E-40 | 30 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18524 | 51 | 6653 | LÂMPADA METÁLICA 400W E-40 | 30 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18525 | 52 | 6654 | LANTERNA LED RECARREGA VEL P/ CAPACETE | 2 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18526 | 53 | 6655 | LUM PUB FECHADA POLICARB E27 70W | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18527 | 54 | 6656 | LUM PUB FECHADA POLICARB E40 250W | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18528 | 55 | 6657 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO, FP 0,95, DPS 10KV, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LMW, GAR. 5 ANOS. | 200 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18529 | 56 | 6658 | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80W, BIVOLT, SELO INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIOM FP 0,95, DPS 10KV, IP66, 1K08, TEMP. COR 4000K, IRC=OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LMW. GAR. 5 ANOS. | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18530 | 57 | 6659 | LUMINÁRIA MODULAR LED ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED EXL 1006 PARA USO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPOSTA POR MÓDULOS COM LED LIGHTING CLASS CREE. POTÊNCIAS DO SISTEMA: 100W, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 VIDA ÚTIL: 100.000H (COM CERTIFICAÇÃO LM80) DIMERIZÁVEL 1-10V PROGRAMAÇÃO INTELIGENTE DO FLUXO LUMINOSO**** CARACTERÍSTICAS GERAIS INSTALAÇAO - PARA POSTE CURVO OU RETO. PARA CORRETA INSTALAÇÃO UTILIZAR O MANUAL. FIXAÇÃO - ENCAIXE PARA TUBO DE 48MM OU 60,3MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS FORNECIDOS NO SUPORTE. EMBALAGEM - EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18531 | 58 | 6660 | LUMINÁRIA MODULAR LED ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED EXL 1006 PARA USO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPOSTA POR MÓDULOS COM LED LIGHTING CLASS CREE. POTÊNCIAS DO SISTEMA: 200W, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 VIDA ÚTIL: 100.000H (COM CERTIFICAÇÃO LM80) DIMERIZÁVEL 1-10V PROGRAMAÇÃO INTELIGENTE DO FLUXO LUMINOSO**** CARACTERÍSTICAS GERAIS INSTALAÇAO - PARA POSTE CURVO OU RETO. PARA CORRETA INSTALAÇÃO UTILIZAR O MANUAL. FIXAÇÃO - ENCAIXE PARA TUBO DE 48MM OU 60,3MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS FORNECIDOS NO SUPORTE. EMBALAGEM - EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18532 | 59 | 6661 | LUMINÁRIA MODULAR LED ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED EXL 1006 PARA USO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPOSTA POR MÓDULOS COM LED LIGHTING CLASS CREE. POTÊNCIAS DO SISTEMA: 300W, GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 VIDA ÚTIL: 100.000H (COM CERTIFICAÇÃO LM80) DIMERIZÁVEL 1-10V PROGRAMAÇÃO INTELIGENTE DO FLUXO LUMINOSO**** CARACTERÍSTICAS GERAIS INSTALAÇAO - PARA POSTE CURVO OU RETO. PARA CORRETA INSTALAÇÃO UTILIZAR O MANUAL. FIXAÇÃO - ENCAIXE PARA TUBO DE 48MM OU 60,3MM ATRAVÉS DE PARAFUSOS FORNECIDOS NO SUPORTE. EMBALAGEM - EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18533 | 60 | 6662 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED CREE EXL 1006/300 300W 28.7921M | 100 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18534 | 61 | 6663 | LUVA DE COBERTURA-PROTEÇÃO PARA LUVA ISOLANTE PARA ELETRICISTA | 5 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18535 | 62 | 6664 | LUVA PARA ELETRICISTA - 1KV | 5 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18536 | 63 | 6665 | LUVA RASPA PUNHO CANO LONGO 20 CM CA 39797 | 5 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18537 | 64 | 6666 | MACACÃO DE SANEAMENTO EM PVC KP 500 Nº 42 | 3 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18538 | 65 | 6667 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA CG 306 CARBOGRAFITE | 25 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18539 | 66 | 6668 | PARAFUSO FRANCÊS M16X70MM | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18540 | 67 | 6669 | PARAFUSO P/ POSTE 5/8 X 10 C/ ARROELAS COM PORCAS | 200 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18541 | 68 | 6670 | PARAFUSO P/ POSTE 5/8 X 12 C/ ARROELAS E PORCAS | 200 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18542 | 69 | 6671 | PARAFUSO P/ POSTE 5/8 X 8 C/ ARROELAS E PORCAS | 200 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18543 | 70 | 6672 | PORCA OLHAU 5/8 | 200 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18544 | 71 | 6673 | POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO C/ 10MTS, ESFORÇO DE 200 DAN, COM ELEVAÇÃO E FICAÇÃO NO SOLO ATRAVÉS DE CAMINHÃO | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18545 | 72 | 6674 | POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO C/ 11 MTS, ESFORÇO DE 200 DAN, COM ELEVAÇÃO E FIXAÇÃO NO SOLO ATRAVÉS DE CAMINHÃO MUNCK | 20 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18546 | 73 | 6675 | REATOR ELETRÔNICO 1C20W BIVOLT | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18547 | 74 | 6676 | REATOR ELETRÔNICO 1X40W BIVOLT | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18548 | 75 | 6677 | REATOR ELETRÔNICO 2X20W BIVOLT | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18549 | 76 | 6678 | REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18550 | 77 | 6679 | REATOR MERCÚRIO 400W | 10 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18551 | 78 | 6680 | REATOR METÁLICO 400W | 10 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18552 | 79 | 6681 | REATOR SÓDIO 70 | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18553 | 80 | 6682 | TERMINAL LUVA DE EMENDA PARA COMPRESSÃO EM CABOS 10MM 10UN | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18554 | 81 | 6683 | TERMINAL SAPATA APERTO PRESSÃO PARA CABOS 10MM FUNDIDO | 50 | UND |  | 0 | 0
1901 | 1 | 18555 | 82 | 6684 | UNIFORME (CALÇA E CAMISA) ELETRICISTA CONTRA ARCO ELÉTRICO RISCO 3 (III) E 4 (IV) NR 10 CONFECCIONADO COM TRÊS CAMADAS EM TECIDO RETARDANTE A CHAMA (ANTICHAMAS) COMPOSTO DE 88% ALGODÃO E 12% POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA RESISTÊNCIA. ATPV 40.0 CAL/CM | 3 | UND |  | 0 | 0
# | [8 empty] | TOTAL | 0